## Tabelle1
|  | Halbhermetische Hubkolbenverdichter | [13 empty] | Semi-hermetic Reciprocating Compressor
| R23 | [6 empty] | Fördervolumen: |  |  |  | 100m3/h |  |  | R23 | [6 empty] | Displacement: |  |  |  | 100m3/h
Leistungsdaten | [6 empty] | Dtoh [K] = | 20 |  |  | Dtcu [K] = | 1e-05 | Capacity data | [6 empty] | Dtoh [K] = | 20 |  |  | Dtcu [K] = | 1e-05
tc | Verdampfungstemperatur [°C] | [11 empty] | tc | Evaporating temperature [°C]
[° C] |  | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 |  | [° C] |  | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85
| Q0 |  |  |  | 78300 | 61000 | 46600 | 34750 | 25200 | 17550 | 11570 |  |  | Q0 |  |  |  | 78300 | 61000 | 46600 | 34750 | 25200 | 17550 | 11570
-40 | Pe |  |  |  | 10.1194 | 10.7324 | 10.5746 | 9.8466 | 8.749 | 7.4825 | 6.2479 |  | -40 | Pe |  |  |  | 10.1194 | 10.7324 | 10.5746 | 9.8466 | 8.749 | 7.4825 | 6.2479
| mr |  |  |  | 1120.9367 | 870.1718 | 663.1034 | 493.8875 | 357.3027 | 248.6533 | 163.7049 |  |  | mr |  |  |  | 1120.9367 | 870.1718 | 663.1034 | 493.8875 | 357.3027 | 248.6533 | 163.7049
| Q0 |  |  | 94300 | 74400 | 57700 | 43850 | 32500 | 23300 | 16030 | 10330 |  |  | Q0 |  |  | 94300 | 74400 | 57700 | 43850 | 32500 | 23300 | 16030 | 10330
-35 | Pe |  |  | 12.3128 | 12.7633 | 12.6084 | 11.9645 | 10.9481 | 9.6755 | 8.2632 | 6.8275 |  | -35 | Pe |  |  | 12.3128 | 12.7633 | 12.6084 | 11.9645 | 10.9481 | 9.6755 | 8.2632 | 6.8275
| mr |  |  | 1395.0518 | 1096.1412 | 847.4647 | 642.4163 | 475.1546 | 340.4586 | 233.6313 | 150.4354 |  |  | mr |  |  | 1395.0518 | 1096.1412 | 847.4647 | 642.4163 | 475.1546 | 340.4586 | 233.6313 | 150.4354
| Q0 |  | 112200 | 89600 | 70400 | 54400 | 41100 | 30250 | 21500 | 14520 | 9110 |  |  | Q0 |  | 112200 | 89600 | 70400 | 54400 | 41100 | 30250 | 21500 | 14520 | 9110
-30 | Pe |  | 15.3426 | 15.41 | 15.0133 | 14.2267 | 13.1244 | 11.7805 | 10.2694 | 8.6651 | 7.0418 |  | -30 | Pe |  | 15.3426 | 15.41 | 15.0133 | 14.2267 | 13.1244 | 11.7805 | 10.2694 | 8.6651 | 7.0418
| mr |  | 1719.1375 | 1365.4291 | 1069.3024 | 823.2075 | 620.5608 | 455.5387 | 322.9347 | 218.0628 | 136.6946 |  |  | mr |  | 1719.1375 | 1365.4291 | 1069.3024 | 823.2075 | 620.5608 | 455.5387 | 322.9347 | 218.0628 | 136.6946
| Q0 | 132000 | 106400 | 84700 | 66400 | 51000 | 38350 | 27950 | 19610 | 13010 |  |  |  | Q0 | 132000 | 106400 | 84700 | 66400 | 51000 | 38350 | 27950 | 19610 | 13010
-25 | Pe | 18.9086 | 18.6534 | 17.9866 | 16.9723 | 15.6744 | 14.157 | 12.484 | 10.7194 | 8.9273 |  |  | -25 | Pe | 18.9086 | 18.6534 | 17.9866 | 16.9723 | 15.6744 | 14.157 | 12.484 | 10.7194 | 8.9273
| mr | 2099.7517 | 1683.6628 | 1333.5509 | 1040.6593 | 797.4848 | 597.4827 | 434.8625 | 304.4458 | 201.5707 |  |  |  | mr | 2099.7517 | 1683.6628 | 1333.5509 | 1040.6593 | 797.4848 | 597.4827 | 434.8625 | 304.4458 | 201.5707
| Q0 | 125000 | 100600 | 79800 | 62300 | 47700 | 35600 | 25700 | 17750 |  |  |  |  | Q0 | 125000 | 100600 | 79800 | 62300 | 47700 | 35600 | 25700 | 17750
-20 | Pe | 22.0839 | 21.3418 | 20.203 | 18.7434 | 17.0389 | 15.1652 | 13.1984 | 11.2144 |  |  |  | -20 | Pe | 22.0839 | 21.3418 | 20.203 | 18.7434 | 17.0389 | 15.1652 | 13.1984 | 11.2144
| mr | 2057.3074 | 1645.7919 | 1299.6976 | 1010.3448 | 770.2949 | 573.059 | 412.8943 | 284.6645 |  |  |  |  | mr | 2057.3074 | 1645.7919 | 1299.6976 | 1010.3448 | 770.2949 | 573.059 | 412.8943 | 284.6645
| Q0 | 118000 | 94800 | 75000 | 58300 | 44350 | 32800 | 23400 | 15860 |  |  |  |  | Q0 | 118000 | 94800 | 75000 | 58300 | 44350 | 32800 | 23400 | 15860
-15 | Pe | 24.702 | 23.6769 | 22.2195 | 20.4296 | 18.4072 | 16.252 | 14.064 | 11.943 |  |  |  | -15 | Pe | 24.702 | 23.6769 | 22.2195 | 20.4296 | 18.4072 | 16.252 | 14.064 | 11.943
| mr | 2012.554 | 1606.0206 | 1264.2237 | 978.5806 | 741.7352 | 547.2703 | 389.5063 | 263.3628 |  |  |  |  | mr | 2012.554 | 1606.0206 | 1264.2237 | 978.5806 | 741.7352 | 547.2703 | 389.5063 | 263.3628
| Q0 | 111100 | 89000 | 70200 | 54300 | 41050 | 30100 | 21150 | [5 empty] | Q0 | 111100 | 89000 | 70200 | 54300 | 41050 | 30100 | 21150
-10 | Pe | 27.2022 | 25.9276 | 24.1962 | 22.1339 | 19.8665 | 17.5202 | 15.2207 |  |  |  |  | -10 | Pe | 27.2022 | 25.9276 | 24.1962 | 22.1339 | 19.8665 | 17.5202 | 15.2207
| mr | 1966.4784 | 1565.203 | 1227.8527 | 945.9611 | 712.2724 | 520.4573 | 364.9144 | [5 empty] | mr | 1966.4784 | 1565.203 | 1227.8527 | 945.9611 | 712.2724 | 520.4573 | 364.9144
| Q0 | 104400 | 83400 | 65600 | 50500 | 37900 | 27500 | [6 empty] | Q0 | 104400 | 83400 | 65600 | 50500 | 37900 | 27500
-5 | Pe | 30.0236 | 28.3631 | 26.2936 | 23.9592 | 21.5042 | 19.0726 | [5 empty] | -5 | Pe | 30.0236 | 28.3631 | 26.2936 | 23.9592 | 21.5042 | 19.0726
| mr | 1920.8753 | 1525.0131 | 1192.1323 | 913.9013 | 683.182 | 493.7484 | [6 empty] | mr | 1920.8753 | 1525.0131 | 1192.1323 | 913.9013 | 683.182 | 493.7484
| Q0 | -40: 98000; -45: 78200; -50: 61300; -55: 47000 |  |  | Q0 | 98000 | 78200 | 61300 | 47000
0 | Pe | -40: 33.6055; -45: 31.2523; -50: 28.6718; -55: 26.0086 |  | 0 | Pe | 33.6055 | 31.2523 | 28.6718 | 26.0086
| mr | -40: 1879.0883; -45: 1488.6959; -50: 1160.1949; -55: 885.4064 |  |  | mr | 1879.0883 | 1488.6959 | 1160.1949 | 885.4064
|  | -50: Vorläufige Daten | [6 empty] | Tentative data.
|  | -45: Zusatzkühlung |  |  |  |  | Additional cooling
|  | -40: Daten basieren auf Messungen und Berechnungen. Unter ungünstigen Umständen |  |  |  | Data based on measurements and calculation, could have under worst circumstances
|  | -40: können die Toleranzen größer als bei unseren Standarddaten sein. |  |  |  | higher tolerances than our standard data.